**FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)**

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

**1. Dispoziţii generale**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rubrica** | **Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii** |
| 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: | **COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE** |
| 1.2. | Obiectul achiziţiei: | **Cîntar auto** |
| 1.3. | Numărul procedurii: | **16/03168** |
| 1.4. | Tipul obiectului de achiziţie: | **Cerere a ofertelor de preţuri** |
| 1.5. | Codul CPV: | **38500000-0** |
| 1.6. | Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice: | **88 din 15.11.2016** |
| 1.7. | Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: | **Ministerul Finanțelor** |
| 1.8. | Administratorul alocaţiilor bugetare: | **Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante** |
| 1.9. | Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: | **Nu se utilizează** |
| 1.10. | Denumirea cumpărătorului: | **Centrul de Stat Vîsoca, Centrul de Stat Zîrnești** |
| 1.11. | Destinatarul: | **Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante** |
| 1.12. | Limba de comunicare: | **De stat** |
| 1.13. | Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: | Adresa: **Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 162 bir.208**  Tel: **210-455 211-308**  Fax: **022 210455**  E-mail: **natalia.berghii@cstsp.md**  Persoana de contact: **Sochircă Pavel** |

**2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumire Bunuri solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă** |
| **1** |  | **Cîntar auto** |  |  |  |
| 1.1 | 38500000-0 | Cîntar auto | Bucată | 2.00 | Limita minimă de cîntărire - 29 tone; Valoarea diviziunii - diapazon 10 kg; Număr senzori - nu mai puțin de 4; Lungimea patformei - nu mai mică de 6 metri; Lățimea platformei - nu mai mică de 3 metri; Termen de garanție - nu mai puțin de 1 an; Eliberarea cîntarului cu certificat de calibrare și verificat metrologic primar; Panou adițional cu cifre mari; Livrare și montare la Centrele de Stat Vîsoca și Zîrnești |

**3. Criterii şi cerinţe de calificare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumirea documentului/cerinţelor** | **Cerinţe suplimentare** | **Obl.** |
| 1 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | Copia cu ștampila și semnătura participantului | DA |
| 2 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copia cu ștampila și semnătura participantului | DA |
| 3 | Oferta | Original cu ștampila și semnătura participantului | DA |

**4. Pregătirea ofertelor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Oferte alternative: | **Nu vor fi** |
| 4.2 | Garanţia pentru ofertă: |  |
| 4.3 | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | **0.00%**din valoarea ofertei fără TVA. |
| 4.4 | Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi: | **DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013** |
| 4.5 | Termenul de livrare/prestare/executare: | **20 zile de la înregistrarea contractului** |
| 4.6 | Metoda şi condiţiile de plată vor fi: | **timp de 20 zile bancare de la data primirii facturii** |
| 4.7 | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | **20 zile** |
| 4.8 | Ofertele în valută străină: | **Nu se acceptă** |

**5. Depunerea şi deschiderea ofertelor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: | **Cerere a ofertelor de preţuri nr. 16/03168** Pentru achiziţionarea de: **Cîntar auto**  Autoritatea contractantă: **COMISIA DE STAT PENTRU TESTAREA SOIURILOR DE PLANTE**  Adresa autorităţii contractante: **Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 162 bir.208**  A nu se deschide înainte de: **23.11.2016 11:00** |
| 5.2 | Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este: | Adresa: **Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 162 bir.208**  Tel: **210-455 211-308**  Fax: **022 210455**  E-mail: **022 210455**  Data-limită pentru depunerea ofertelor este:  Data, Ora: **23.11.2016 11:00** |
| 5.3 | Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: | Adresa: **Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 162 bir.208**  Tel: **210-455 211-308**  Data, Ora: **23.11.2016 11:00** |

**6. Evaluarea şi compararea ofertelor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | **Leu MD** |
| Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | **BNM** |
| Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | **21.11.2016** |
| 6.2 | Modalitatea de efectuare a evaluării: | **cel mai mic preț pe lot** |
| 6.3 | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | **Nu sunt** |

**7. Adjudecarea contractului**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | **Cel mai mic preţ** |
| 7.2 | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)): | **0.00%** |
| 7.3 | Garanţia de bună execuţie a contractului: |  |
| 7.4 | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: | **6 zile** |

**Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru:   
  
Sochircă Pavel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**